居民室内明装给水设施维修收费明细表

| 收费项目 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 收费标准 （信息价+人工费） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 闸门更换 | 闸门 | Z15W-16T DN25 | 个 | 80 |
|  |  | Z15W-16T DN20 | 个 | 60 |
|  |  | Z15W-16T DN15 | 个 | 52 |
|  | 球阀 | Q11F-16T DN25 | 个 | 101 |
|  |  | Q11F-16T DN20 | 个 | 79 |
|  |  | Q11F-16T DN15 | 个 | 71 |
|  | 三角阀 | DN20 | 个 | 79 |
|  |  | DN15 | 个 | 68 |
| 管道维修 | 管道（PPR） | De32*4.4 2.0MPA | M | 31 |
|  |  | De25*3.5 2.0MPA | M | 25 |
|  |  | De20*2.8 2.0MPA | M | 22 |
|  | 管道 （铝塑管） | DN25*2.5 | M | 33 |
|  |  | DN20 | M | 32 |
|  |  | DN15*2.2 | M | 27 |
|  | 软管 （金属） | DN15*30cm | 根 | 39 |
|  |  | DN15*60cm | 根 | 42 |
|  |  | DN15*80cm | 根 | 53 |
|  |  | DN15*100cm | 根 | 59 |
| 龙头更换 | 水龙头 | DN15 | 个 | 45 |